Канализация в индивидуальном жилом секторе

Благоустроенный, не отличающийся от городского по степени комфортабельности индивидуальный жилой сектор в наши дни стал одной из социальных реалий. Всё большее количество горожан предпочитают строить своё частное существование в некотором, хотя бы незначительном, удалении от города. При этом встают проблемы, неактуальные ранее. Во-первых, это вопросы, связанные с инженерным оборудованием загородного дома (коттеджа). Во-вторых – экологические, соприкасающиеся с охраной окружающей среды. Важно, что природные ресурсы и их защита из абстракций превращаются в конкретные жизненные условия новоиспечённого сельского жителя, впрямую соприкасаясь с его личным комфортом, здоровьем, безопасностью индивидуального жилища.

В этой связи едва ли не на первый план встают вопросы водоснабжения, водоотведения и канализации. Существуют альтернативные качественные способы водоснабжения (колодец, скважина) и их варианты. В свою очередь, система канализации также обладает рядом возможностей, не всегда известных потребителю. Связано это, в частности, и с тем, что до недавнего времени в нашей стране не было принято уделять данной проблематике специальное внимание.

Однако домовладельцы успели понять, насколько серьёзными последствиями чревата небрежность в этой области. В результате халатного отношения питьевая и бытовая вода загрязняется, а комфорт оказывается под угрозой.

Внутренняя и внешняя канализация

Канализацию обычно разделяют на два вида.

Внутренняя предназначена для приёма сточных и фекальных вод в местах их образования (санитарная зона) и отведения за пределы здания в канализационную сеть.

Наружная служит для транспортировки загрязнённых вод на очистные сооружения (ОС) и далее – за пределы населённых пунктов (в случае применения на производстве – промышленных предприятий). Очистка и обеззараживание стоков, выпуск очищенных вод в водоём, санитарно-гигиеническая обработка осадка, централизованно происходящие на ОС, составляют необходимые технологические фазы процесса.

В рассматриваемом случае коттеджного посёлка (или иного типа небольшого скопления индивидуальных домов) наружная система канализации от индивидуального здания может:

- существовать автономно. При этом владелец сам следит за поступлением сточных вод на ОС, несёт ответственность за последствия нарушения этого режима, ликвидирует последствия нештатных ситуаций и др.

- соединяться с сетью центральной городской канализации (в этом случае имеется в виду, главным образом, коллективное соединение). Этот вариант оптимален, однако для его реализации необходимо наличие крупного канализационного коллектора в непосредственной близи от посёлка. Причём нужно помнить о необходимых для соединения мерах: а) монтаж отводящего трубопровода при хоть сколько-нибудь значительном отдалении дома или группы домов от магистрали; б) стоимость врезки в главный канализационный коллектор;

-  Канализационная система может быть связана с локальным очистным сооружением, где проходит централизованная обработка стоков. В этом случае также можно говорить о коллективной наружной канализации.

Казалось бы – существуют простые и привычные способы, помогающие, на первый взгляд, избежать комплексного решения проблемы. Но часто на практике они несут с собой дополнительные сложности. Так, традиционная выгребная яма должна располагаться на значительном удалении не только от источника питьевой воды, но и от жилого дома, и вместе с тем находиться в месте, удобном для подъезда ассенизационной машины. В коттеджном посёлке с небольшими участками земли при доме владелец может просто не получить такой возможности.

Коллективный подход: финансовый и другие аспекты

Практика последних трёх-пяти лет, когда в России стали появляться системы коллективной канализации, показывает, что общественные установки для нескольких домов или всех жителей небольшого посёлка выгоднее и удобней, а зачастую и надёжней, чем индивидуальные. Например, система трубопроводов, направляющих стоки в общий коллективный резервуар и далее на очистку, представляется оптимальной по целому ряду причин.

Например, финансовые затраты. Подсчитано, что в зависимости от стоимости оборудования, вложения каждого домовладельца в систему коллективной поселковой канализации составляют (при расчёте на 3-10 домов) от $1000 до $5000. В случае обустройства  индивидуальных очистных сооружений - септиков или локальных очистных систем (например, отечественной «ТВЕРЬ» или финской «UPONOR»),  каждому в тех же обстоятельствах придется заплатить от $3000 до $16000. Стоит учесть, что подключаться к существующему магистральному коллектору выгоднее всем поселком одновременно, чем по очереди. Так можно сэкономить значительные средства.

Важным фактором является локализация участка земли, на котором установлено оборудование. Это, с одной стороны, создаёт комфортные условия для проживания, с другой – способствует сбережению природных ресурсов. Ведь по действующим нормативам расстояние от септика до ближайшего источника питьевой воды не должно  быть менее 30 м. Соответственно, чем меньше территория, тем больше сложностей с определением места для сбора стоков.

Работа по очистке септика и его обслуживанию также легче осуществляется общими усилиями.

Естественно, что коллективное решение вопроса не освобождает каждого из пользователей системы от индивидуальной ответственности за ее работу и сохранность. Между потребителями заключается договор, регламентирующий взаимодействие пользователей между собой. Для взаимодействия с компанией, устанавливающей оборудование, с сервисной службой и др. выбирается один человек, являющийся полномочным представителем коллектива домовладельцев.

Очистка стоков: общие принципы

Принципиально, очистка сточных вод происходит следующим образом. Стоки из домов самотеком или с помощью насоса или насосной установки (к примеру, GRUNDFOS Multilift) поступают в общий коллектор и далее в городские или поселковые очистные сооружения. Там жидкость отстаивается в специальных резервуарах, подвергается биообработке, выделяются газы.

Через какое-то время однородная субстанция разлагается на «осветленные стоки» (воду) и нерастворённые фракции, осевшие на дне. После дополнительной обработки доочищенная до требуемых кондиций вода сбрасывается «на грунт», водный объект (озеро, река) или используется для технических нужд, а осадок вывозится ассенизационной машиной и впоследствии может быть переработан в полезное сельскохозяйственное удобрение.

Но, обустраивая коллективную систему, необходимо учитывать, что организация самотечной канализации в современных условиях обычно сопряжена со значительными трудностями – сложным рельефом местности, достаточной «разбросанностью» участков и пр. В силу этого, в подобных поселковых системах повсеместно рекомендуется использовать канализационные насосные станции (КНС), позволяющие перекачать стоки к очистным сооружениям. При обустройстве КНС существует два пути решения: либо «собирать» ее «по частям», покупая различные составляющие у разных производителей, либо установить готовую комплектную станцию, «от и до» разработанную одним производителем. Практика показывает, что в ряде случаев система работает отлично, однако так происходит далеко не всегда. При монтаже различные элементы довольно долго и не без дополнительных усилий подгоняются друг к другу. Необходимо также учитывать, что все части должны быть выполнены из коррозионно-стойких материалов.

Необходимо заметить, что бетонные колодцы, распространенные повсеместно и популярные до сих пор, под влиянием агрессивной среды начинают довольно быстро разрушаться. Помимо этого, бетонные кольца,  из которых они построены, уже через короткое время теряют герметичность.  Проникновение сточных вод между стыков колец в окружающую среду может привести к загрязнению водоносных горизонтов и попаданию загрязнений в зону скважинного водозабора. Кроме того, при повышении уровня грунтовых вод, например, после ливней, паводков и т.д. грунтовые воды, в свою очередь, могут просачиваться в канализационный колодец. Это приводит к увеличению суммарной продолжительности работы насоса, что в свою очередь вызывает рост энергопотребления и денежные затраты.

Альтернатива бетону в комплектной станции

Сегодня на смену бетону, который требуют достаточно масштабных строительных работ, постепенно приходит иной материал – полиэтилен. Колодец канализационной станции изготавливается либо из стекловолокна, либо из полиэтилена.

Стекловолоконные колодцы изготавливаются путем его непрерывной намотки на форму или ручным ламинированием.   Необходимо отметить первый способ как наиболее совершенный. Он позволяет достичь удвоенной прочности резервуара.

Резервуары из ПНД (полиэтилен низкого давления) изготавливаются литьем в формы и также отличаются высокой прочностью.

Стеклопластиковые колодцы применяются, как правило, для средних КНС. Полиэтиленовые – для КНС средней и малой мощностей. Подобного рода конструкции предлагает ряд российских и зарубежных производителей (можно отметить колодец GRUNDFOS типа PUST из ПНД). Установка состоит из насоса, колодца, арматуры и системы управления (например, современного контроллера Modular Control).  Как правило, предусматривается несколько типоразмеров. Например, габаритные размеры станции PUST бывают следующими: диаметры 400, 600, 800 и 1000 мм, глубины 1.5, 2 и 2,5 м.

Несмотря на распространенное мнение, что канализационный или дренажный колодец должен быть не менее 1.5 м в диаметре, чтобы обеспечить доступ персонала к насосам и арматуре, КНС с меньшими габаритами сегодня гораздо более перспективны, поскольку при равной производительности требуют меньших капиталовложений. Это стало возможным благодаря тому, что современные станции фактически необслуживаемые, то есть  спуск специалиста в колодец не требуется. Для осмотра или техобслуживания насосы поднимаются по направляющим за подъемную цепь. Насосы типа SEG (с режущим механизмом) фиксируются внизу автоматической трубной муфтой, исключающей утечки. Дренажные насосы типа AP извлекаются из колодца вместе с частью трубопровода. Разъем трубопровода идет по обратному клапану.

Для препятствия накоплению осадка у полиэтиленовых КНС предусмотрена профилированная форма дна. Нижняя часть колодца имеет больший диаметр, и кольцо, которое она образует, создает противодействие выталкивающей силе грунтов. Таким образом, станция защищена от всплытия при повышении уровня подземных вод.

Поскольку все части колодца и арматуры изготовлены из коррозионно-стойких материалов (нержавеющая сталь или полиэтилен), такие КНС отличаются исключительной долговечностью.

Конечным потребителем установки такого типа может быть как небольшое коммунальное объединение в коттеджном посёлке, так и кафе, ресторан, автозаправка. В Европе полиэтиленовые комплектные станции уже получили распространение и зарекомендовали себя с наилучшей стороны. В России уже убедились в неоспоримом качестве стеклопластиковых резервуаров (Москва, С.-Петербург, Тольятти, Иркутск, Нарофоминск, Высоцк и т.д.), и теперь началось активное внедрение канализационных станций с колодцами из полиэтилена. Станции  PUST уже установлены в С-Петербурге и Ростове-на-Дону. Ряд станций готовится к монтажу в других городах России.

Сегодня готовые колодцы, служащие для транспортировки стоков до коллектора городских очистных или коллективных поселковых очистных сооружений, являются, вероятно, наиболее современным способом решения проблемы. Коллективная канализация оказывается выгодной и с позиций обеспечения большего комфорта и высокого уровня жизни, и с точки зрения экономики и экологии.