Опросный лист для подбора очистных сооружений

для промышленных сточных вод

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Объект: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/ |  |
| E: mail |  |

1.Характер сточных вод.

1.Тип производства______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Характеристика сточных вод, подаваемых на очистку.

2.1.Суточный расход сточной воды, м3/сут __________________________________________________

2.1.1 Бытовых сточных вод, м3/сут _______________________________________________________

2.1.2 Промышленных сточных вод, м3/сут _________________________________________________

2.2.Часовой расход, м3/час ______________________________________________________________

2.3 Залповый сброс, max м3/час___________________________________________________________

2.4 Количество  рабочих смен на предприятии_______________________________________________

2.5 Режим работы (непрерывный, многосменный, односменный) ________________________________

2.6 Режим водоподведения на очистку (безнапорный, напорный)  _______________________________

2.7.Режим водоотведения (безнапорный, напорный) __________________________________________

2.8. Варианты выпуска очищенных вод (канализация, водоем, на рельеф, прочее):_________________ ______________________________________________________________________________________

2.9 Наличие существующих очистных сооружений ___________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2.10.Качество сточных вод, подаваемых на очистку и требуемое качество очистки (последнее указывается при наличии дополнительных требований местных контролирующих организаций).

| Содержание вредных веществ в сточных водах | Исходные стоки | Очищенные стоки (ПДК) |
| --- | --- | --- |
| 1.Температура,C |  |  |
| 2.рН |  |  |
| 3.Взвешенные вещества, мг/л |  |  |
| 4.БПК 5,мг О2 /л |  |  |
| 5. ХПК, мгО2/л |  |  |
| 6. Хлориды, мг/л |  |  |
| 7. Сульфаты, мг/л |  |  |
| 8. Сульфиды, мг/л |  |  |
| 9. Азот аммиака, мг/л |  |  |
| Азот нитритов, мг/л |  |  |
| Азот нитратов, мг/л |  |  |
| 10.Фосфаты, мг/г |  |  |
| 11. Жиры, мг/л |  |  |
| 12. Нефтепродукты, мг/л |  |  |
| 13. СПАВ, мг/л |  |  |

2.11.Необходимость обеззараживания условно очищенных сточных вод__________________________

3.Характеристика местоположения объекта

3.1. Нахождение  объекта в охранной зоне питьевого водозабора _______________________________

3.2 Расстояние предполагаемого очистного сооружения от источника питьевого водозабора.________

______________________________________________________________________________________

3.3.Климатический пояс, в котором находится объект_________________________________________

3.4.Среднесуточная температура января,июня С       __________________________________________

3.5. Площадь земельного участка, отведенного под строительство очистных сооружений____________

3.6. Расстояние от площадки отведенного под строительство очистных сооружений до ближайших строений, коммуникаций_________________________________________________________________

3.7.Тип грунта в предполагаемой точке водосброса  (глина, суглинок,супесчанник, песок, иное) ______

3.8. Тип грунта на месте предполагаемого размещения очистного сооружения ____________________

3.9.Глубина залегания грунтовых вод (УГВ) в районе строительства.  ____________________________

3.10. Относится ли территория к подтапливаемым. ___________________________________________

4.Необходимая документация для выполнения проектных работ ( в электроном виде)

4.1 . Топографический план с  подземными коммуникациями М 1:500 (со сроком действия не более 4 лет).

4.2.План существующих и предполагаемых канализационных сетей.

4.3. Генплан участка застройки.

4.4. Инженерно-геологическое заключение.

4.5. Баланс водопотребления и водоотведения.

4.6. Технические условия на электроснабжение.

4.7. Требуемый объем услуг (проектирование, поставка оборудования, монтаж или шеф монтаж, пуско-наладка).

4.8. Прочая необходимая техническая и разрешительная документация.

Примечание: В очистное сооружение запрещен сброс воды из бассейнов, регенерации от систем фильтрации, дренажной и ливневой канализации!

С данными указанными в опросном листе, СОГЛАСЕН.

Достоверность данных ПОДТВЕРЖДАЮ.

Название организации

Дата:                                                                                                        ФИО, Должность, Подпись.

«___»_________20__г.                                                                            _________________________

_________________________

_________________________

_________________________